编号：

建 筑 消 防 设 施

检 测 申 请 表

项目名称：

申请单位：                         (盖章)

申报日期：

宁夏宁安消防技术服务中心

单位地址：银川市北京东路169号

联系电话：0951-5057629  传真：0951-6087962

报 检 须 知

为更好地向客户提供消防检测服务，请按以下表格所列内容如实填写。

- 报检前所有子系统已调试完毕。

- 年检工程填写下表。

- 新建工程检测前填写下表，同时提供以下资料：

A、消防工程设计图纸及设计变更：设计总说明；图纸目录；建筑施工图；设备安装图（火灾报警、消防给水、排烟通风、气体及其他灭火系统的平面布置图、系统图和详图）

B、竣工资料1套：施工方案、工程质量验收记录、工程竣工报告、材料及构配件进场检验记录、消防设备分项工程质量验收记录、消防设备合格证及产品检验报告、绝缘电阻和接地电阻测试记录、消防给水管道冲洗及严密性实验记录、隐蔽工程验收记录

C、建筑工程消防设计审核意见书证复印件（或建设工程消防设计备案理凭受证）

D、消防工程施工单位资质复印件一份：如为区外施工单位，需提供进宁建筑施工企业备案登记证。

    - 消防工程概况

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托（申请）单位地址 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总面积 |  | 建筑高度 |  | 建筑层数 |  | 主楼 | 裙楼 | 地下室 |
| 裙楼面积 |  | 地下室面积 |  | 工程造价 |  |  |  |  |
| 检测类别 | 竣工检测（ ） 年度检测（ ） |  |  | 用 途 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、消防设备登记表

| 1、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  | 产品型号 |  | 生产厂家 |  |  | 主要消防产品证书 |  |  |  | 数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 认证证书或 认可标志 | 合格证 |  | 出厂日期 |  |
| 1 | 火灾报警控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 联动控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 火灾显示盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 感烟探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 感温探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 可燃气体探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 火焰探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 手动报警按钮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 消防电话主机及插孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 消防广播盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 扬 声 器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、消防电源及应急照明、疏散指示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 产品型号 |  |  | 生产厂家 |  |  | 主要消防产品证书 |  |  |  | 数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 认证证书或 认可标志 | 合格证 |  | 出厂日期 |  |
| 14 | 疏散指示标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 应急照明灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、室内外消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水池容量：____________m3 |  |  |  |  |  | 水箱容积：____________m3 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 产品型号 |  |  | 生产厂家 |  | 主要消防产品证书 |  |  |  |  | 数量 |
|  |  |  |  |  |  |  | 认证证书或 认可标志 |  | 合格证 |  | 出厂日期 |  |
| 16 | 室外消火拴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 室内消火拴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 消防水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 水泵接合器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 气压水罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 稳压泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 双电源切换柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 消防泵控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、自动喷淋灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 产品型号 |  |  | 生产厂家 |  | 主要消防产品证书 |  |  |  |  | 数量 |
|  |  |  |  |  |  |  | 认证证书或 认可标志 |  | 合格证 |  | 出厂日期 |  |
| 24 | 喷头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 水流指示器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 带微动开关闸阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 湿式报警阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 压力开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 喷淋水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 稳压泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 气压罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 水泵接合器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 喷淋泵控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风机设置部位 |  | 排烟风机： 风量： |  |  |  |  | 加压风机： 风量： |  |  |  |  |  |
| 方 式 部 位 |  | 自然排烟 |  | 机械排烟 |  |  | 通风兼排烟 |  |  | 正压送风 |  |  |
| 34 | 防 烟 楼 梯 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 前室及合用前室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 走 道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 房 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 消防电梯前室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 地 下 室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 产品型号 |  | 生产厂家 |  |  | 主要消防产品证书 |  |  |  |  | 数量 |
|  |  |  |  |  |  |  | 认证证书或 认可标志 |  | 合格证 |  | 出厂日期 |  |
| 40 | 防火阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 正压送风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 正压送风阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 排烟风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 排烟防火阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、防火门及防火卷帘系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 产品型号 |  |  | 生产厂家 |  |  | 主要消防产品证书 |  |  |  | 数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 认证证书或 认可标志 | 合格证 |  | 出厂日期 |  |
| 46 | 防火门(电动) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 防火卷帘(成套) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 产品型号 |  |  | 生产厂家 |  |  | 主要消防产品证书 |  |  |  | 数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 认证证书或 认可标志 | 合格证 |  | 出厂日期 |  |
| 48 | 气体灭火控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 柜式气体灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 单向阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 喷嘴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 阀驱动装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 储存容器规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 系统类型及灭火剂名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、水幕及水喷雾系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 产品型号 |  |  | 生产厂家 |  |  | 主要消防产品证书 |  |  |  | 数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 认证证书或 认可标志 | 合格证 |  | 出厂日期 |  |
| 55 | 水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 雨淋阀(电动阀) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 水幕喷头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 开式喷头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、低倍数泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 产品型号 |  |  | 生产厂家 |  |  | 主要消防产品证书 |  |  |  | 数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 认证证书或 认可标志 | 合格证 |  | 出厂日期 |  |
| 59 | 泡沫发生器（成套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 泡沫泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 灭火剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 泡沫喷头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、高倍数、中倍数泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 产品型号 |  |  | 生产厂家 |  |  | 主要消防产品证书 |  |  |  | 数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 认证证书或 认可标志 | 合格证 |  | 出厂日期 |  |
| 63 | 泡沫发生器（成套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 泡沫泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 灭火剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 电动阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 空气泡沫炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、消防产品未获型式认可或强制性认证的产品，不得使用。    2、型式认可及强制性认证产品范围见相关目录。 3、“认证证书或认可标志”，“合格证”填写：若有填“√”并提供证明文件（报告或证书）。